| Załącznik nr 1 OFERTA Nazwa oferenta .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Siedziba oferenta .......................................................................................................................... Nr tel./fax .......................................................................................................................... na przemurowanie kominów na dachach ceramicznych i papowych wraz z wymianą obróbek blacharskich i robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z zakresem podstawowym. |
| --- |
| L.P. | Zakres prac | j.m. | ilość | cena netto |
| 1. | DACH CERAMICZNY Przemurowanie komina ponad dachem 1a) wymurowanie z cegły klinkierowej pełnej kl.35 rozbiórka komina ze starej cegły wraz z wywozem gruzu wymurowanie komina z nowej cegły klinkierowej pełnej kl. 35 wraz ze spoinowaniem. (do murowania i spoinowania - zaprawa klinkierowa z dodatkiem trasu) zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego (przekładka dachu ,rusztowania itp.) 1b) wymurowanie z cegły pełnej zwykłej kl. 20 - rozbiórka komina ze starej cegły wraz z wywozem gruzu - wymurowanie komina z nowej cegły pełnej kl. 20 - zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego (przekładka dachu ,rusztowania itp.) 2) Wykonanie tynków zewnętrznych cem.wap. kat.III na starych kominach ponad dachem ceramicznym zbicie starych tynków + wywóz gruzu wykonanie nowych tynków cem. wap. kat. III dwukrotne malowanie tynków na kominach farbą silikatową zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego (przekładka dachu ,rusztowania itp.) 3) Wykonanie tynków zewnętrznych cem. wap. kat. III na nowo wymurowanych kominach ponad dachem ceramicznym wykonanie nowych tynków cem. wap. kat. III dwukrotne malowanie tynków na kominach farba silikatową zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego (przekładka dachu ,rusztowania itp.) 4) Obróbki dwudzielne kominowe demontaż starych obróbek wykonanie i montaż nowych obróbek dwudzielnych z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 30 cm + szer. 10 cm – listwy dociskowe | m3 m3 m2 m2 mb | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 |  |
| 2. 3. | DACH PAPOWY Przemurowanie komina 1a) wymurowanie komina z cegły klinkierowej pełnej kl. 35 rozbiórka komina ze starej cegły wraz z wywozem gruzu wymurowanie komina z nowej cegły klinkierowej pełnej kl. 35 wraz ze spoinowaniem. (zaprawa da murowania i spoinowania klinkierowa) zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego (wycięcie starej papy przy kominach i ułożenie 2 warstw papy termozgrzewalnej podkładowej gr. 3,2mm i nawierzchniowej gr. 5,2 mm o szer. do 1 mb, rusztowania itp.) 1b) wymurowanie komina z cegły pełnej zwykłej kl. 20 - rozbiórka komina ze starej cegły wraz z wywozem gruzu - wymurowanie komina z nowej cegły pełnej kl. 20 - zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego (wycięcie starej papy przy kominach i ułożenie 2 warstw papy termozgrzewalnej podkładowej gr. 3,2mm i nawierzchniowej gr. 5,2 mm o szer. do 1 mb, rusztowania itp.) 2) Wykonanie tynków zewnętrznych cem. wap. kat.III na starych kominach ponad dachem płaskim zbicie starych tynków + wywóz gruzu wykonanie nowych tynków cem.wap. kat. III dwukrotne malowanie tynków na kominach farba silikatową zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego ,rusztowania itp.) 3) Wykonanie tynków zewnętrznych cem. wap. kat.III na nowo wymurowanych kominach ponad dachem płaskim. wykonanie nowych tynków cem.wap. kat. III dwukrotne malowanie tynków na kominach farba silikatową zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego ,rusztowania itp.) 4) Obróbki dwudzielne kominowe demontaż starych obróbek wykonanie i montaż nowych obróbek dwudzielnych z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 30 cm + szer. 10 cm – listwy dociskowe PRZEMUROWANIE KOMINÓW WRAZ Z WYKONANIEM TYNKÓW W CZĘŚCI STRYCHOWEJ 1) Przemurowanie komina z cegły pełnej kl.20 na strychu pod dachem ceramicznym i papowym -rozbiórka komina ze starej cegły wraz z wywozem gruzu wymurowanie komina z nowej cegły pełnej kl. 25 - zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego 2) Wykonanie tynków wewnętrznych cem. wap. kat. III na starych kominach na strychu pod dachem ceramicznym i papowym zbicie starych tynków + wywóz gruzu wykonanie nowych tynków cem.wap. kat. III białkowanie tynków na kominach zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego 3) Wykonanie tynków wewnętrznych cem.wap. kat. III na nowych kominach na strychu pod dachem ceramicznym i papowym wykonanie nowych tynków cem. wap. kat. III białkowanie tynków na kominach zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego ,rusztowania itp.) | m3 m3 m2 m2 mb m3 m2 m2 | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 |  |

Oświadczam , że zaproponowane ceny w niniejszej ofercie będą obowiązywały do  31.12.2015r.

Uwaga: Sporządzając ofertę należy uwzględnić koszt  protokołu kominiarskiego, stanowiącego jeden z załączników do odbioru końcowego prac, związanych z przebudową kominów w poszczególnych budynkach .

…………………………………………………….

Data  i  podpis oferenta

Załącznik nr 2

WYKAZ ROBÓT WYKONANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy   ………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………

Numer telefonu       …………………………  Numer faksu ………………….……………

Doświadczenie  Wykonawcy

Wykaz wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich  pięciu lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania

| L.p. | Zakres prac zrealizowanego zamówienia | Wartość zamówienia brutto | Termin realizacji zamówienia | Adres miejsca wykonania zamówienia | Nazwa, adres Zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

Należy załączyć dokumenty potwierdzające  (minimum 3 szt.), że roboty te wykonano należycie /referencje, kopie protokołów odbiorów końcowych.../.Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

……………………….dn……………               ………………………………………………

Miejscowość                                             (Podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)